|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Revisão e Gestão do Processo de atendimento às Reclamações de Tensão de Fornecimento - VTF

| Rogério Prina Gomes | Beatriz Silva Abdalla |
| --- | --- |
| Light SESA | Light SESA |
| rogerio.prina@light.com.br | beatriz.abdalla@dominio.com.br |

## Palavras-chave

Qualidade do Fornecimento de Energia, Verificação da Tensão de Fornecimento, Gestão do processo de atendimento às reclamações de Clientes, Conformidade da Tensão e Compensação Financeira igual a Zero Real.

## Resumo

A necessidade de uma revisão no processo de atendimento às reclamações de tensão de fornecimento, já implantado na Light, surgiu em função do número de VTFs com os prazos de atendimentos violados e conseqüentemente, a quantidade de compensações financeiras pagas pelo não atendimento às exigências da Resolução 505 (ANEEL, 2001).

Reuniões realizadas com as Regionais sinalizaram para a necessidade da revisão de todo o processo de atendimento passando pela logística, sistema de gestão, atividades de execução e acompanhamento eficaz do processo como um todo.

Será objetivo deste trabalho divulgar, de maneira sucinta, as principais etapas realizadas para aperfeiçoar e padronizar internamente, nas três Regionais da Light, o processo de atendimento às reclamações de VTF, tornando-o cada vez mais eficaz quanto às soluções empregadas e prazos de atendimento, através de uma gestão enxuta, buscando sempre a satisfação dos clientes, dentro dos prazos previstos, culminando com cumprimento pleno das exigências estabelecidas pelo Órgão Regulador e, por conseguinte, zero Real de compensação financeira.

## 1. Introdução

Para uma melhor apresentação de todo o trabalho desenvolvido em meados de 2006 e em 2007, dividiremos a apresentação em quatro etapas: Diagnóstico do processo existente; Ações pró-melhorias e Implementações das ações; Gestão do processo e; Resultados obtidos.

Para a realização da primeira etapa, Diagnóstico do processo existente, foram realizadas visitas aos gestores em cada regional, sendo elaborado um fluxograma do processo, contemplando todo o caminho das reclamações desde sua entrada na Light, pelas  diversas vias de acesso, Agencias, Ouvidoria, ANEEL, Agencia Virtual e Operação, até a conclusão da normalização do fornecimento e o seu fechamento no sistema de Gestão de Serviços Técnicos – GST, para efetivação da compensação financeira, quando pertinente. Foram consideradas todas as etapas de registros no Sistema, emissão de cartas de avisos, ações de campo e a emissão das cartas e relatórios finais.

Após a conclusão do diagnóstico foi traçado um Plano de Ações de Melhorias do Processo  contemplando 1 - A conscientização das equipes do Call Center de sua importância no processo, 2 – A importância e prioridade do atendimento da reclamações de VTF junto aos Gestores nas Regionais, 3 – Revisão na Logística do Processo, 4 – Reuniões semanais com o gestores de acompanhamento do processo, 6 - Revisão do Sistema de Gestão - GST, 6 – Emissão de Alertas semanais de acompanhamento,  7 – Questionamento a ANEEL quanto ao atendimento em áreas de difícil acesso e por último, adequação do processo de pagamento das compensações financeiras.

Após a implementação de todas as ações de melhoria a equipe gestora do processo de Atendimento às Reclamações da Tensão de Fornecimento passou a concentrar seu esforços no controle semanal das etapas do processo e na emissão dos relatórios semanais às Regionais obtendo uma significativa redução no número de compensações financeiras de 128 CFs  pagas em 2006 para somente 8 em 2007, solucionando todas dentro dos prazos previstos a partir de maio de 2007.

2. Desenvolvimento

2.1. Diagnóstico do Processo de Atendimento às Reclamações de VTF existente.

A visita às Regionais teve como objetivo principal o entendimento detalhado e a elaboração do fluxograma de todo o processo de atendimento às solicitações, possibilitando visualizar e destacar os pontos fortes e fracos de cada etapa, observar as divergências e particularidades de cada Regional e padronizar, quando possível, o processo de atendimento.

Pontos melhoria no processo:

- Cadastro inadequado de VTFs no Call Center e nas Agencias gerando cerca de 26% de VTFs reprovadas.

- Cadastro inadequado de parte das ações do processo no Sistema de Gestão – GST.

- Apropriação parcial dos custos no sistema SAP;

- Insuficiência de instrumentos para a realização das medições;

- Inexistência de reuniões sistemáticas centralizadas de acompanhamento do processo;

- Acompanhamento semanal das VTFs pendentes;

- Atraso no atendimentos às VTFs com soluções por projeto;

- Impossibilidade de solução de VTFs em áreas de difícil acesso.

2.2. Ações pró-melhorias identificadas e implementadas.

Baseado no diagnóstico foram traçadas as ações de pró-melhorias que foram realizadas e mantidas no anos de 2006 e 2007.

- conscientização das equipes do CALL CENTER, através de palestra,                                                                                                             de sua importância no processo;

- reuniões de Coordenação com os gestores Regionais responsáveis pelo processo de VTF ressaltando a importância do cadastro GST e SAP;

- manutenção no sistema SAP objetivando possibilitar a apropriação de serviços de manutenção e medição específicas de VTF, para apuração trimestral dos custos despendidos;

- aquisição de  instrumentos de medição de tensão;

- reuniões sistemáticas de coordenação VTF;

- criação do alerta VTF de periodicidade semanal, que tem como objetivo agrupar por Regional as VTF vencidas, há vencer na semana e há vencer na  semana seguinte a emissão do Alerta, classificadas por etapa do processo;

- reuniões com as Gerencias de Atendimento, focando os casos das VTFs atrasadas solucionadas por projeto, destacando a importância da atividade e a inclusão desta em seus contratos de gestão e;

- questionamento pela Gerência de Regulação com à ANEEL para esclarecimentos quanto aos casos em regiões de difícil acesso;

2.3. Gestão do Processo.

Para uma Gestão mais focada tornou-se necessário a implementação de novos relatórios no Sistema de Gestão GST, que nos permitiu agilidade no acompanhamento das atividades e no controle dos prazos de atendimento.

Atualmente a gestão do processo de atendimento às solicitações de Verificação da Tensão de Fornecimento – VTFs,  é feita semanalmente através de consulta ao Sistema GST onde é verificado, por etapa do processo, Primeira Medição, Soluções por Manutenção, Soluções por Projeto e Segunda Medição, as  VTFs vencidas, a vencer na semana e que irão vencer na semana seguinte. De posse destas informações, emitimos no início de cada semana, para cada Regional dois relatórios. O primeiro detalhado por VTF a ser atendida e um segundo consolidado (BALANCE SCOR CARD), que tem como objetivo, não só priorizar as ações de atendimento como, informar mensalmente, o histórico dos atendimentos, o custo despendido para as soluções empregadas até o trimestre anterior e; a quantidade e valor gasto com as compensações financeiras, até o mês anterior.

Alerta VTF - Relatório Detalhado.

O Relatório Detalhado, agrupa as reclamações de VTF por cada etapa do processo com as informações básicas de cadastro, indicando a Regional responsável, a data limite para o atendimento de cada etapa e o valor de consumo do cliente no mês da reclamação, o que ajuda na elaboração da prioridade do atendimento.

Alerta VTF - Relatório Detalhado – Etapa MANUTENÇÃO.

Alerta VTF – BALANCE SCORE CARD

Balance Score Card.

O Balance Score Card é uma ferramenta bastante eficaz para controle do processo de VTF. Simples, contudo direto, retrata para os gestores de forma objetiva, a situação do atendimento às VTFs sob sua responsabilidade ou seja: Vencidas, há vencer na semana e aquelas por vencer na semana seguinte.

O BSC tem como objetivo auxiliar na ações imediatas para que não seja ultrapassado nenhum prazo de atendimento em nenhuma etapa do Processo.

2.4. Resultados Obtidos:

A aplicação semanal do Alerta VTF destacando a situação dos atendimentos em cada etapa do processo propiciou, para cada gestor, uma visão global, por etapa das VTFs sobre sua coordenação, destacando inclusive o consumo de cada cliente, sinalizando a importância do mesmo, permitindo uma priorização no atendimento em função das equipes disponíveis além daquela estabelecida pelo prazo de atendimento.

Como resultado mensurado tivemos um aumento no número de normalizações da tensão de fornecimento dentro dos prazos e conseqüentemente uma redução significativa no de  compensações financeira.

Número de Compensações Financeiras pagas por mês/ano.

| Mês | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| jan | 0 | 15 | 3 |
| fev | 3 | 23 | 3 |
| mar | 7 | 33 | 1 |
| abr | 12 | 21 | 1 |
| mai | 21 | 19 | 0 |
| jun | 22 | 3 | 0 |
| jul | 20 | 5 | 0 |
| ago | 10 | 2 | 0 |
| set | 14 | 1 | 0 |
| out | 6 | 1 | 0 |
| nov | 16 | 2 | 0 |
| dez | 55 | 3 | 0 |
| Total | 186 | 128 | 8 |

3. Conclusões:

O excelente resultado obtido em 2007 em comparação com os demais anos anteriores, 2005 e 2006, confirmou a necessidade de uma revisão no Processo de Atendimento às Reclamações de VTF.

O mesmo resultado comprovou a eficácia da Gestão do Processo Centralizada, com a criação do ALERTA VTF e do BSC, ferramenta semanal de acompanhamento, focando diretamente o cumprimento dos prazos estabelecidos pela ANEEL, sem perda de qualidade, para o tratamento da não conformidade da tensão de fornecimento, reduzindo o número de compensações financeiras de 186 em 2005 para 126 em 2006 e para 8 em 2007.

Acreditando nas melhorias no processo e, principalmente na eficácia do controle, foi estabelecido para 2008 Meta Zero de Compensação Financeira, ou seja, atender as exigências e os prazos estabelecidos pela ANEEL, em cada etapa do Processo de Atendimento às Reclamações da Qualidade de Fornecimento – Tensão em Regime, culminando com a satisfação plena dos clientes.

4. Referências bibliográficas e/ou bibliografia

- Resolução 505 (ANEEL)